|  |
| --- |
| **ALLEGATO C - DICHIARAZIONE CRITERI TABELLARI** |
| GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA E DELL’INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE PER LA REALIZZAZIONE DI V-FARM - LABORATORIO AUTOMATIZZATO PER LA RICERCA IN VERTICAL FARMING”, FINANZIATO CON I FONDI DELL’UNIONE EUROPEA, NEXT GENERATION EU |
| CIG B2683E9963  CUP D43C22001350001 / D43C22003030002 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opzioni criteri tabellari** | | | **Caratteristiche dell'attrezzatura offerta** |
| Indicare i valori reali specifici delle caratteristiche dell’attrezzatura.  Il documento sarà valutato per verificare la corrispondenza dei valori dichiarati per l’attribuzione dei punteggi tecnici tabellari. In caso di discrepanze tra quanto dichiarato nel presente documento e quanto dichiarato a sistema farà fede quanto dichiarato nel presente documento e saranno di conseguenza attribuiti i corrispondenti punteggi. In caso di assenza di una chiara indicazione dell’opzione offerta o di eventuali valori richiesti sarà attribuito il punteggio pari a 0 (zero). |
| **A - Condizioni di esecuzione** | | | |
| **A.2 - Vetrature** | | | |
| **A.2** | a | Una parete in vetratura oltre al requisito minimo |  |
| b | Requisito vetrature minimo (ID 4 tabella requisiti minimi) |
| **A.3 - Ventilazione** | | | |
| **A.3** | a | Ventilazione forzata min 300m3/h regolabile |  |
| b | Ventilazione forzata min 300m3/h costante (ID 7 tabella requisiti minimi) |
| **A.7 – Illuminazione piante** | | | |
| **A.7** | a | Performance oltre il 10% superiori al requisito minimo |  |
| b | Performance fino al 10% superiori al requisito minimo |
| c | Requisiti illuminazione piante minimi (ID 16,17,18,19 tabella requisiti minimi) |
| **A.11 - Performance manipolatori** | | | |
| **A.11** | a | Performance oltre il 10% superiori al requisito minimo |  |
| b | Performance fino al 10% superiori al requisito minimo |
| c | Requisiti minimi manipolatori (ID 27,28 tabella requisiti minimi) |
| **B - Condizioni della fornitura** | | | |
| **B.3 -** **Assistenza post vendita** | | | |
| **B.3** | a | Estensione garanzia su struttura laboratorio, impianti, manipolatori a 5 anni e programma di assistenza tecnica SW per 5 anni |  |
| b | Estensione garanzia su struttura laboratorio, impianti, manipolatori a 5 anni e programma di assistenza tecnica SW per 3 anni |
| c | Estensione garanzia su struttura laboratorio, impianti, manipolatori a 3 anni e programma di assistenza tecnica SW per 1 anno |
| **C - Organizzazione del servizio** | | | |
| **C.1 – Tempi di consegna** | | | |
| **C.1** | a | Minore o uguale a 5 mesi solari dalla data di stipula |  |
| b | Entro 6 solari mesi dalla data di stipula |
| c | Requisito minimo 7 mesi solari dalla data di stipula |